## Sheet1
广东省北江监狱购买核酸采样亭项目报价表
供应商名称（盖章）：
序号 | 名称 | 规格参数(cm) | 例图 | 数量 | 单位 | 报价（元/台） | 合计报价（元）
1 | 核酸采样亭 | 外观尺寸：长150cm*高210cm*宽120cm 杀菌方式：空气过滤净化系统+紫外线杀菌系统+正压新风系统 箱体材质：外箱体冷板烤漆，内箱体不锈钢 门 锁：进门配置门锁一把 可透视窗：透视有机玻璃1块 窗口对讲机：双向对讲机一套，内外扩音 空调：冷暖变频空调一台,1.5匹，一级能耗 托板：活动托板，可放置采样容器、外置医废回收箱，外置核酸样本暂存箱、一次性棉签放置槽、装备（含医疗垃圾桶）+内置工作台 手套：耐酸碱肠壁乳胶手套1对，手套接口标准法兰圈 净化效率：可过滤0.3um气溶胶颗粒，过滤效率99.99% 换气次数：200次/小时以上 活动轮子：四个万向轮+固定 电气设备：线路插座，漏电保护器 地板：防滑地板（花纹铝板） 室内吊顶：豪华PVC扣板吊顶 |  | 2 | 台
说明：1.累计报价超过24000.00元为无效报价；2、上述报价包含货物、运输、安装及税金等所有费用。
注：不得擅自更改本报价表，否则视为无效报价
联系人：
联系电话：
报价日期：